## Лист1
Опросный лист на шаровый кран
Заказчик:
Тип действия: регулирующий запорный (отсечной) запорно-регулирующий
Наименование позиции
Количество
Диаметр условный, Ду
Давление условное, Ру
Состав
Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер)
| Агрегатное состояние | Жидкость | Газ | Пар
Рабочая |  | макс. | норм. | мин.
среда | Расход
(просьба указывать единицы измерения величин) | Входное давление, Р1
Выходное давление, Р2
Температура на входе, Т1
Плотность на входе, r1
Вязкость в рабочих условиях
Давление насыщенных паров, Pv
Критическое давление, Рс
Мин. перепад для расч. пропуск. способн,МПа
Кv по расчету
Расчеты | Выбранное значение Кvу
| Пропускная характеристика | линейная равнопроцентная
Уровень звукового давления db(A)
Корпус | Материал корпуса
крана | Присоединение к трубопроводу | фланцевое на сварке
Исполнение фланцев
Затвор | Максимальный перепад давления в закрытом положении
Герметичность в затворе
| Тип уплотнения | неметалл металл
| Направление подачи среды | одностороннее любое
| Тип привода | Пневм. | Ручной | Электр.
Привод | Питание привода | кгс/см2 | V | Hz
Управляющий сигнал
| Положение при отсутствии питания | открыт | закрыт | закреплен
| Позиционер | Пневматич. Электропневмат.
Принад- | Конечные выключатели | Да Нет
леж- | Электропневматич. клапан | Да Нет Питание В тока
ности | Редуктор давления с фильтром | Да Нет
| Ручной дублер | Да Нет
| Ответные фланцы | Да Нет
| Кабельные вводы | Да Нет
| Положение трубопровода | Горизонтальное Вертикальное
Установка | Материал трубопровода
Размер трубопровода, Ду
| Установка крана | Надземная Подземная
| Окружающая температура | Мин. Макс.
Дополнительная информация
АО «ИРИМЭКС» 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89, стр.1, этаж 5 пом. 120 Тел./факс (495) 783-60-73, 783-60-74 info@irimex.ru, www.irimex.ru